**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

ЛИВНЕВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо, ФИО |  |
| Контактное лицо, должность |  |
| Телефон, факс, e-mail |  |
| Объект |  |

**Определение расчетных расходов поверхностных вод**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Характеристика территории водосбора** | |
| Регион строительства |  |
| Общая характеристика территории водосбора | □ жилая застройка  □ селитебная территория  □ магистральные дороги  □ промышленная зона, I группа  □ промышленная зона, II группа |
| Общая водосборная площадь, га, в.т.ч. |  |
| * Кровли зданий, га / % |  |
| * Асфальтобетонные покрытия, га / % |  |
| * Брусчатые мостовые и щебеночные покрытия с вяжущими, га / % |  |
| * Булыжные мостовые, га / % |  |
| * Щебеночные без вяжущих, га / % |  |
| * Гравийные садово-парковые дорожки, га / % |  |
| * Грунтовые поверхности (спланированные), га / % |  |
| * Газоны, зеленые насаждения, га / % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Характеристики очистных сооружений** | |
| Отведение на очистку поверхностного стока | □ проточная схема  □ с использованием аккумулирующего резервуара |
| Исполнение очистных сооружений | □ наземное (блочно-модульное здание)  □ подземное (ёмкость из стеклопластика) |
| Расчетный расход поверхностного стока, отводимого на очистку (при проточной схеме), л/с |  |
| Обеззараживание очищенного стока | □ да □ нет |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Показатели состава поступающих сточных вод и требования к качеству очистки** | | | |
| Наименование параметра | Ед.Изм. | Величина | ПДК |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 |  |  |
| Нефтепродукты | мг/дм3 |  |  |
| Дополнительные параметры: |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Дата заполнения: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.